## Опросный лист

## для заказа системы автоматизации печей и подогревателей нефти СА-ППН, СА-ПНГ.М

Заказчик: Дата:

Адрес заказчика:

С кем связываться:

Наименование и местоположение объекта:

Телефон: Факс: Срок, к которому требуется оборудование:

Перечень датчиков

| Назначение | Наименование и техническая характеристика оборудования | Если необходима замена, укажите марку и тип датчика |
| --- | --- | --- |
| Температура нефти на входе в печь | Термометр сопротивления ТСМУ 002.1.42 L=200 (-40...+100)°C |  |
| Температура нефти на выходе из печи | Термометр сопротивления ТСМУ 002.1.42 L=200 (-40...+100)°C |  |
| Температура нефти на выходе из печи (поток №1) | Термометр сопротивления ТСМУ 002.1.42 L=120 (-40...+100)°C |  |
| Температура нефти на выходе из печи (поток №2) | Термометр сопротивления ТСМУ 002.1.42 L=120 (-40...+100)°C |  |
| Температура нефти на выходе из печи (поток №3) | Термометр сопротивления ТСМУ 002.1.42 L=120 (-40...+100)°C |  |
| Температура нефти на выходе из печи (поток №4) | Термометр сопротивления ТСМУ 002.1.42 L=120 (-40...+100)°C |  |
| Температура дымовых газов (труба №1) | Термометр сопротивления ТХАУ 002.1.42 L=160 (-40...+900)°C |  |
| Температура дымовых газов (труба №2) | Термометр сопротивления ТХАУ 002.1.42 L=160 (-40...+900)°C |  |
| Температура отбора среды из теплообменной камеры | Термометр сопротивления ТСМУ 002.1.42 L=80 (-40...+50)°C |  |
| Температура в воздушной линии | Термометр сопротивления ТСМУ 002.1.42 L=250 (-40...+50)°C |  |
| Температура газа до подогрева | Термометр сопротивления ТСМУ 002.1.42 L=80 (-40...+50)°C |  |
| Температура газа после подогрева | Термометр сопротивления ТСМУ 002.1.42 L=80 (-40...+50)°C |  |
| Температура нефти на входе в печь | Термометр биметаллический ТБ-2Р(0…+100) °C |  |
| Температура нефти на выходе из печи | Термометр биметаллический ТБ-2Р(0…+100) °C |  |
| Температура топливного газа | Термометр биметаллический ТБ-2Р(-50…+50) °C |  |
| Избыточное давление топливного газа | Датчик давления Сапфир-22ДИ-Вн-2150-02-У1-0,5-400кПа |  |
| Избыточное давление воздуха до регулирующей заслонки | Датчик давления Сапфир-22ДИ-Вн-2130-02-У1-0,5-10кПа |  |
| Перепад давления воздуха | Датчик давления Сапфир-22ДД-Вн-2420-02-У1-0,5-2,5кПа |  |
| Расход нефти | Датчик давления Сапфир-22ДД-Вн-2440-02-У1-0,5-160кПа + Диафрагма ДКС 10-300-А/Б |  |
| Расход газа | Датчик давления Сапфир-22ДД-Вн-2440-02-У1-0,5-40кПа + Диафрагма ДКС 0,6-80-А/Б |  |
| Давление топливного газа | Манометр сигнализирующий ДМ2005Сг-4кгс/см2 |  |
| Давление нефти во входном коллекторе печи | Манометр сигнализирующий ДМ2005Сг-100кгс/см2 |  |
| Давление нефти на выходе из печи | Манометр показывающий МП3-У-100кгс/см2 |  |
| Давление запального газа на горелке №1 | Манометр показывающий МП3-У-2,5кгс/см2 |  |
| Давление запального газа на горелке №2 | Манометр показывающий МП3-У-2,5кгс/см2 |  |
| Давление запального газа на горелке №3 | Манометр показывающий МП3-У-2,5кгс/см2 |  |
| Давление запального газа на горелке №4 | Манометр показывающий МП3-У-2,5кгс/см2 |  |
| Давление топливного газа к горелке №1 | Манометр показывающий МП3-У-1кгс/см2 |  |
| Давление топливного газа к горелке №2 | Манометр показывающий МП3-У-1кгс/см2 |  |
| Давление топливного газа к горелке №3 | Манометр показывающий МП3-У-1кгс/см2 |  |
| Давление топливного газа к горелке №4 | Манометр показывающий МП3-У-1кгс/см2 |  |
| Давление воздуха на горелку №1 | Напоромер мембранный НМП-100-М1-10кПа |  |
| Давление воздуха на горелку №2 | Напоромер мембранный НМП-100-М1-10кПа |  |
| Давление воздуха на горелку №3 | Напоромер мембранный НМП-100-М1-10кПа |  |
| Давление воздуха на горелку №4 | Напоромер мембранный НМП-100-М1-10кПа |  |
| Контроль пламени горелки №1 | Датчик реле-пламени СЛ-90-1/220 |  |
| Контроль пламени горелки №2 | Датчик реле-пламени СЛ-90-1/220 |  |
| Контроль пламени горелки №3 | Датчик реле-пламени СЛ-90-1/220 |  |
| Контроль пламени горелки №4 | Датчик реле-пламени СЛ-90-1/220 |  |
| Подача высокого напряжения на запальную горелку №1 | Блок искрового розжига БИР-1М |  |
| Подача высокого напряжения на запальную горелку №2 | Блок искрового розжига БИР-1М |  |
| Подача высокого напряжения на запальную горелку №3 | Блок искрового розжига БИР-1М |  |
| Подача высокого напряжения на запальную горелку №4 | Блок искрового розжига БИР-1М |  |
| Загазованность в теплообменной камере | Сигнализатор СТМ-10 |  |
| Загазованность в воздушном коллекторе | Сигнализатор СТМ-10 |  |
| Загазованность на площадке печей | Сигнализатор СТМ-10 |  |
| Загазованность в ГРП | Сигнализатор СТМ-10 |  |
| Регулировка подачи газа на горелки | Затвор поворотный дисковый + электропривод МЭОФ-40/25-0,25У-96К с БСПТ-10 |  |
| Регулировка подачи воздуха на горелки | Затвор поворотный дисковый + электропривод МЭОФ-250/25-0,25У-96К с БСПТ-10 |  |
| Светозвуковая сигнализация | Сирена БИЯ-С |  |

Если требуются дополнительные датчики указать марку и назначение:

Электромагнитные клапана поставляются в составе печи. Необходимо указать оснащены ли электромагнитные клапана датчиками положения:													⁬  ДА					⁬  НЕТ

Требования к отображению информации и управление печью:

1. Рабочая станция оператора для управления технологическим процессом работы печи ПТБ-10Э

(Компьютер в сборе с установленным программным обеспечением)

⁬  ДА					⁬  НЕТ

2. Рабочая станция инженера (Ноутбук с установленным программным обеспечением)               						⁬  ДА					⁬  НЕТ

Комментарии / Особые требования:____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Для получения технических консультаций и по вопросам приобретения продукции просим  обращаться  по адресу: 450076, г. Уфа, ул. Гоголя 60/1, корпус 5, офис 501, адрес электронной почты: info@uralneftehimmash.ru

web-caйт предприятия:  www.uralneftehimmash.ru